АДМИНИСТРАЦИЯ

БРЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2012 года № 55

с.Брыковка

Об утверждении схемы

теплоснабжения Брыковского

муниципального образования

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 – ФЗ

«О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1980 г. № 208 (СН 531 – 80), Уставом Брыковского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему теплоснабжения Брыковского муниципального образования ( приложение № 1).

- Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

- Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                             Л.В.Мальцева

Приложение № 1

к постановлению

Брыковского МО

от 11.12.2012 г. № 55

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Брыковского муниципального образования является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 – ФЗ « О теплоснабжении»;

Проект « Правила землепользования и застройки территории Брыковского муниципального образования».

1.Общие положения

Схема теплоснабжения  поселения – документ, содержащий материалы по

обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Брыковского МО тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Графическая часть

Схема тепловых сетей от топочной № 1.

С. Брыковка

Топочная № 1

МОУ СОШ           Детский сад

с.Брыковка          « Малышка»

Схема тепловых сетей от топочной № 2

с. Брыковка

Топочная №2

СДК

Cхема тепловых сетей от топочной № 3

с. Богородское

ФАП

МОУ НОШ

с. Богородское                                                             Топочная № 3

Схема тепловых сетей от топочной № 4

с. Григорьевка

Топочная

Школа             СДК             Почта

Схема тепловых сетей от топочной № 5

с.Никольское

Топочная

Схема тепловых сетей от топочной №6

с.Никольское

Топочная

Топочная

ДОУ «Ромашка»           МОУ СОШс.Никольское

4. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Брыковское МО входит в состав Духовницкого муниципального района и является одним из 7 аналогичных административно – территориальных муниципальных образований.

Территория муниципального образования расположена в Саратовской области, на востоке Духовницкого района. Климат умеренный, характеризуется относительно теплым летом и продолжительной зимой. Средняя температура самого теплого месяца июля +30, а самого холодного – января -30.

Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября – начало декабря и держится до первых чисел апреля, в среднем 115-140 дней.

Общее количество выпадаемых  атмосферных  осадков в среднем составляет 650 мм в год, в том числе в вегетационный период. Заболоченность, затопляемость и другие отрицательные физико – геологические явления отсутствуют.

Располагается в восточной части Духовницкого муниципального  района.

В состав Брыковского МО входят 4 населенных пункта: с.Брыковка, с.Григорьевка, с.Никольское, с. Богородское.

Географическая площадь территории Брыковского муниципального образования составляет 47262 га

Численность населения Брыковского МО НА 01.12.2012г -1587 человек.

2.Сведения о топочных  по муниципальному образованию.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»

| № п/п | поселение | Наименование котельной, | Кол во | Марка котла | Тепло произ водит.кВт | Раб. давле ние воды | Темпе ратура воды | Про тяжен ность тепло сетей в мет рах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | С.Брыковка МОУ СОШ Дет.сад «Малышка» | Топочная № 1 | 3 | КОВ-100 | 0,168ГКол/ч | 0,3МПА | 95 | 20,0 |
| 2. | С.Брыковка СДК | Топочная №2 | 2 | Ков-100 КОВ-63 | 0,168ГКол/ч 0,138ГКол/ч | 0,3 МПА | 95 | 70,0 |
| 3. | С.Богородс Кое МОУ НОШ С.Богородс Кое ФАП | Топочная№ 3 | 2 | КОВ-63 КОВ-100 | 0,138ГКол/ч 0,168ГКол/ч | 0,3 МПА | 95 96 | 10,0 |
| 4. | С.Григорь Евка СДК Почта Школа | Топочная №4 | 2 | КОВ-100 КОВ-100 | 0,168ГКол/ч 0,168ГКол/ч | 0,3 МПА | 96 96 | 0 |
| 5. | С.Никольс кое СДК | Топочная №5 | 1 | КОВ-50 | 0,138ГКол/ч | 0,3 МПА | 95 | 0 |
| 6. | С.Никольс кое МОУ СОШ с.Никольс кое ДОУ «Рома шка» | Топочная №6 | 2 | КОВ-100 КОВ-100 | 0,168ГКол/ч 0,168ГКол/ч | 0,3 МПА | 95 95 | 26 |

3. Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Брыковского МО

осуществляется:

-в частных домах и коттеджной застройке от индивидуальных котлов на газовом топливе , горячее водоснабжение -от индивидуальных электрических водонагревателей;

-фельдшерско – акушерский пункт с. Брыковка , с.Григорьевка и администрация Брыковского МО от индивидуального котла на газовом топливе;

-магазины: «Радуга» с. Богородское, « Никольский» с. Никольское,

« Атон» с. Никольское, « Звездочка» с. Брыковка, « Зодиак» с. Григорьевка от

индивидуального котла на газовом топливе;

4. Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно – управленческими, общественно – деловыми и коммерческими объектами; культурно – просветительными и культурно – развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно – спортивными сооружениями.

5. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения  нет.

6. Строительство новых топочных   ( котельных) нецелесообразно.

7. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.